黄石市塑料管材产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）
抽样方法
产品应为同一型号规格、同一批次有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。符合规定的任一品种均可抽取。

本次抽取公称外径dn16mm～dn200mm的PE80、PE100管材，公称外径大于200mm的PE80、PE100管材不在本次抽查范围。

注：表格中没有明确壁厚要求的管材不能抽取。一旦抽取到非标样品，视为无效样品，应现场重新抽样。

[image: image1.png]DB e /mm

BRI
SDR9 | SDR11 | SDR136 | SDR17 | SDRzl | SDR26 | SDR33 | SDR4I
wEs
sS4 S5 563 S8 s10 S16 s20
BEE
. PE 80 SRS
MPa
16 10 0.8 0.6 0. 0.4
PE 100 SRS
MPa
2.0 16 1. 1.0 0.8 0.6 0.1
1
20 23 23
25 3.0
32 3.6 3.0 2.4 23
10 3.0 A .3
1.6 3.7 3.0 23
63 7.1 47 3.0
75 8.4 6.8 5.6 45 3.6 2.9
90 101 8.2 6.7




产品或外包装上标注产品执行企业标准时，应填写在抽样单相应栏，并要求企业提供企业标准文本复印件（加盖企业公章），随样品带回承检机构。

具体公称压力和规格尺寸见下表：
抽取样品数量如下：给水用聚乙烯（PE）管材为1m×16根(其中检验样品1m×8根，备检样品1m×8根)；
建筑用绝缘电工套管为1m×12根（其中检验样品1m×6根，备检样品1m×6根）；
冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材为1m×16根(其中检验样品1m×8根，备检样品1m×8根)；
（给水用）建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材为1m×16根（其中检验样品1m×8根，备检样品1m×8根）；
在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

2.检验依据

表1  给水用聚乙烯（PE）管材

	序号
	检验项目
	检测方法

	
	
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 8806-2008

	2
	静液压强度（20℃，100h）
	GB/T 6111-2018

	3
	纵向回缩率
	GB/T 6671-2001

	4
	外观
	GB/T 13663.2-2018

	5
	颜色
	GB/T 13663.2-2018


表2　建筑用绝缘电工套管材
	序号
	检验项目
	检测方法

	
	
	

	1
	冲击性能
	JG/T 3050-1998

	2
	外观
	JG/T 3050-1998

	3
	尺寸偏差
	JG/T 3050-1998

	4
	跌落试验
	JG/T 3050-1998


表3　冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材
	序号
	检验项目
	检测方法

	
	
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 18742.2-2017

	2
	纵向回缩率
	GB/T 18742.2-2017

	3
	简支梁冲击试验
	GB/T 18742.2-2017

	4
	静液压试验20℃ 1h
	GB/T 18742.2-2017

	5
	外观
	GB/T 18742.2-2017


表4  给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
	序号
	检验项目
	检测方法

	
	
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 8806-2008

	2
	维卡软化温度
	GB/T 8802-2001

	3
	纵向回缩率
	GB/T 6671-2001

	4
	落锤冲击试验
	GB/T 14152-2001

	5
	外观质量
	GB/T 10002.1-2023

	6
	颜色
	GB/T 10002.1-2023


表5  建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
	序号
	检验项目
	检测方法

	
	
	

	1
	维卡软化温度
	GB/T 8802-2001

	2
	纵向回缩率
	GB/T 6671-2001

	3
	规格尺寸
	GB/T 5836.1-2018

	4
	外观质量
	GB/T 5836.1-2018

	5
	颜色
	GB/T 5836.1-2018


3.判定规则
3.1依据标准
GB/T 13663.2-2018  给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材

JG/T 3050-1998     建筑用绝缘电工套管及配件

GB/T 18742.2-2017  冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材

GB/T 10002.1-2023  给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
GB/T 5836.1-2018   建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
[image: image2.png]110
125
140
160
180
200

12.3
14.0
15.7
17.9
20.1
22.4

10.0
11.4
12.7
14.6
16.4
18.2

8.1
9.2
10.3
11.8
13.3
14.7

6.6
7.4
8.3

10.7
11.9

o
@

6.0
6.7
7.7
8.6
9.6

4.2
4.8

6.2
6.9
7.7



