黄石市手提式灭火器产品

质量监督抽查实施细则(2025年版)

1  抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量合格检验证明或以其他形式表明合格的近期生产的产品。抽样作业时，按简单随机抽样方式进行。2025年1月1日以前生成的产品，抽取同一种规格型号2具样品，1具为检验样品，1具为备用样品。2025年1月1日及以后生成的产品，抽取同一种规格型号6具样品，3具为检验样品，3具为备用样品。

2  检验依据

2.1 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

GB 4351.1-2005 《手提式灭火器  第1部分：手提式灭火器性能和结构要求》（生产日期在2024年12月31日及以前的产品适用）

GB/T 4351.3-2005 《手提式灭火器  第3部分：检验细则》（生产日期在2024年12月31日及以前的产品适用）

GB 4351-2023 《手提式灭火器》（生产日期在2025年1月1日及以后的产品适用）

GB 4066-2017 《干粉灭火剂》（生产日期在2018年7月1日及以后的产品适用）

GB 17835-2024 《水系灭火剂》

相关的法律法规、部门规章和规范。

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

2.2 监督抽查检验项目详见表1、表2、表3、表4。

表1  GB4351.1-2005干粉灭火器检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 4351.3-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 2 | 结构检查 | GB/T 4351.3-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 3 | 20℃喷射性能试验 | GB/T 4351.3-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 4 | 气密性检查 | GB/T 4351.3-2005 | GB/T 4351.3-2005 |
| 5 | 灭火剂充装量 | GB/T 4351.3-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 6 | 灭火剂检验-主要组分含量（质量分数）(干粉灭火器适用) | GB/T 4351.3-2005 | GB 4066-2017 |

表2  GB4351.1-2005非干粉灭火器检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 4351.3-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 2 | 结构检查 | GB/T 4351.3-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 3 | 20℃喷射性能试验 | GB/T 4351.3-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 4 | 气密性检查 | GB/T 4351.3-2005 | GB/T 4351.3-2005 |
| 5 | 灭火剂充装量 | GB/T 4351.3-2005 | GB 4351.1-2005 |

表3   GB4351-2023干粉灭火器检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 4351-2023 | GB/T 4351-2023 |
| 2 | 结构检查 | GB/T 4351-2023 | GB/T 4351-2023 |
| 3 | 20℃喷射性能试验 | GB/T 4351-2023 | GB/T 4351-2023 |
| 4 | 气密性 | GB/T 4351-2023 | GB/T 4351-2023 |
| 5 | 灭火剂充装量 | GB/T 4351-2023 | GB/T 4351-2023 |
| 6 | 灭火剂检验-第一主要组分含量（质量分数）(干粉灭火剂适用) | GB/T 4351-2023 | GB 4066-2017 |

表4  GB4351-2023非干粉灭火器检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 4351-2023 | GB/T 4351-2023 |
| 2 | 结构检查 | GB/T 4351-2023 | GB/T 4351-2023 |
| 3 | 20℃喷射性能试验 | GB/T 4351-2023 | GB/T 4351-2023 |
| 4 | 气密性 | GB/T 4351-2023 | GB/T 4351-2023 |
| 5 | 灭火剂充装量 | GB/T 4351-2023 | GB/T 4351-2023 |
| 6 | 灭火剂检验-(pH值、凝固点)（水系灭火剂适用） | GB/T 4351-2023 | GB 17835-2024 |

3  判定规则

3.1 判定依据：GB 4351.1-2005 《手提式灭火器  第1部分：手提式灭火器性能和结构要求》、GB/T 4351.3-2005 《手提式灭火器  第3部分：检验细则》、GB/T 4351.3-2005 《手提式灭火器  第3部分：检验细则》、GB 4351-2023 《手提式灭火器》（生产日期在2025年1月1日及以后的产品适用）、GB 17835-2024 《水系灭火剂》。

3.2 判定规则：经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；任一样品检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

性能试验过程中若由于产品本身的质量问题导致样品失效，则试验终止，样品按不合格判定。