黄石市消防应急照明及疏散指示灯具产品

质量监督抽查实施细则(2025年版)

1   抽样方法

抽样基数不低于抽样数量即可抽样，随机抽取4具同一型号规格样品，2具为检验样品，2具为备用样品。被抽查产品应在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

2  检验依据

2.1 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》(生产日期在2025年5月1日前产品适用)

GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》（生产日期在2025年5月1日及以后产品适用）

GB/T5169.11-2017 《电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)》

相关的法律法规、部门规章和规范。

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

2.2检验项目见表1、表2、表3、表4。

表1  GB 17945-2010消防应急疏散标志灯检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能试验（应急转换时间） | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 2 | 基本功能试验（应急工作时间） | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 3 | 充、放电试验 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 4 | 重复转换试验 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 5 | 电压波动试验 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 6 | 转换电压试验 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 7 | 标志 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 8 | 外观检查 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 9 | 爬电距离和电气间隙 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 10 | 熔断器或其他保护装置检查 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 11 | 市场准入检查 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 12 | 基本功能试验（表面亮度） | GB17945-2010 | GB17945-2010 |

表2  GB 17945-2010消防应急照明灯检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能试验（应急转换时间） | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 2 | 基本功能试验（应急工作时间） | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 3 | 充、放电试验 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 4 | 重复转换试验 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 5 | 电压波动试验 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 6 | 转换电压试验 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 7 | 标志 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 8 | 外观检查 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 9 | 爬电距离和电气间隙 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 10 | 熔断器或其他保护装置检查 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 11 | 市场准入检查 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
| 12 | 基本功能试验（光通量） | GB17945-2010 | GB17945-2010 |

表3  GB 17945-2024消防应急疏散标志灯检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB17945-2024 | GB17945-2024 |
| 2 | 外观检查 | GB17945-2024 | GB17945-2024 |
| 3 | 爬电距离和电气间隙 | GB17945-2024 | GB17945-2024 |
| 4 | 灼热丝可燃性试验 | GB17945-2024 | GB/T5169.11-2017 |
| 5 | 基本功能试验（表面亮度） | GB17945-2024 | GB17945-2024 |
| 6 | 市场准入检查 | GB17945-2024 | GB17945-2024 |

表4  GB 17945-2024消防应急照明灯检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB17945-2024 | GB17945-2024 |
| 2 | 外观检查 | GB17945-2024 | GB17945-2024 |
| 3 | 爬电距离和电气间隙 | GB17945-2024 | GB17945-2024 |
| 4 | 灼热丝可燃性试验 | GB17945-2024 | GB/T5169.11-2017 |
| 5 | 基本功能试验（光通量） | GB17945-2024 | GB17945-2024 |
| 6 | 市场准入检查 | GB17945-2024 | GB17945-2024 |

3  判定规则

3.1 判定依据：GB 17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》、GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》

3.2 判定规则：经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；任一样品检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

检验为破坏性试验，试验后，试验样品损毁消耗。因此仅对备样进行保存。保存期限为6个月。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

性能试验过程中若由于产品本身的质量问题导致样品失效，则试验终止，样品按不合格判定。