关于黄石市2023年检验检测机构(非机动车)“双随机、一公开”监督检查结果的通报

各县（市、区）市场监管局，全市各资质认定检验检测机构：

依据《2023年黄石市认证检测监管“双随机、一公开”监督检查工作方案》要求，组织各县（市、区）局对全市检验检测机构（非机动车）开展“双随机、一公开”交叉监督抽查。现将抽查情况通报如下：

一、基本情况

（一）检查对象。按照省局、市局2023年度检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查工作要求，检验检测机构抽查比例不低于15%。根据双随机系统平台抽取结果，全市共抽查机构8家，占比为20%。

其中按辖区分：大冶市2家、阳新县2家、黄石港区1家、西塞山区1家、下陆区1家、开发区·铁山区1家；按类型分：环境检测4家、公路工程2家、电力1家、卫生疾控1家；检查形式为：市局聘请行业专家，各县（市、区）局交叉检查。

（二）检查结果。根据检查情况，发现存在轻微问题的2家，存在一般问题的5家，资质认定证书到期停业1家。

二、主要问题

（一）报告和原始记录不规范。主要表现为：部分机构原始记录保存不规范，记录不完整；个别项目检验报告归档不规范。

（二）方法标准查新不正确。主要表现为：个别机构能力附表中标准未有效更新。

（三）实验室现场管理不完善。主要表现为：部分机构设备管理不规范，个别仪器操作台不满足要求，使用和记录不规范，样品标识和标准物质管理不规范。

（四）质量管理体系不健全。主要表现为：个别机构质量手册、程序文件未受控，未形成文字化信息。

（五）分包程序履行不严格。主要表现为：个别机构检测项目未取得委托方书面同意分包意见，分包规定不健全。

三、对检查结果的处理

（一）落实问题整改。各有关检验检测机构在通报文件下达后20日内，应立即对照2023年度全市检验检测机构监督抽查问题汇总（附件）进行整改。其中，存在轻微问题的机构应自行整改；存在一般问题的机构应立即整改，整改完成后形成情况报告，报所在辖区市场监管局现场核实确认，由辖区市场局核查签字报至市局质量发展科。

（二）强化后续监管。各县（市、区）局要做好后续跟踪监管，督促各有关机构按要求整改抽查发现的问题，对拒不整改或不按要求整改的，将问题作为案件线索移交执法部门处理；资质认定证书到期的机构，严禁开展检验检测业务，由所在辖区市场监管部门加强监管，不定期进行核查。

（三）加强信息公示。本次监督抽查结果将录入全省政府部门联合“双随机、一公开”监管平台，通过门户网站对外公开发布,并向相关行业主管部门进行通报。

附件：2023年度全市检验检测机构（非机动车）监督抽查问题汇总

黄石市市场监督管理局

2023年10月23日

附件：

2023年度全市检验检测机构（非机动车）

监督抽查问题汇总

序号	辖区	检验检测

机构名称	存在问题	建议处理结果
1	大冶市	大冶市疾病预防控制中心	1.未对标准物质验收和记录，仪器设备三色标识未按要求张贴。

2.数据保存措施保存不完善，数据未进行复制备份。

3.样品未按规定存放样品间。	存在一般问题
2	大冶市	湖北华图环境检测技术有限公司	1.原始记录保存不规范，发现2018年报告使用热敏纸打印没做复印，报告字迹不清晰。

2.未见标准物质验收登记管理、期间核查。

3.数据保存措施保存不完善，数据未进行复制备份。

4.有分包但未对不得二次分包作出规定。	存在一般问题
3	阳新县	阳新县环境保护监测站	样品未分区，未勾选流转状态。	存在轻微问题
4	阳新县	阳新公路工程质量检测站	1.标准查新出现错误（GB/T1499.1 GB/T1499.2）。

2.部分实验室（水泥成型、标准物质等）未进行环境检测记录。

3.对能够自动保存电子记录或数据的仪器设备未按要求保存试验时检测记录数据。	存在轻微问题
5	黄石港区	黄石市城发环境检测技术有限公司

1.标准物质铅溶液管理不规范。

2.天平实无缓冲间，天平操作台不满足规范要求。	存在一般问题
6	西塞山区	黄石市兴大电气试验有限公司	1.样品管理混乱，未建立样品标识系统，样品接收、发放、流转、存储等均无记录。

2.检验检测过程中形成的原始记录未与报告一同归档留存。

3.质量手册、程序文件未受控、形成文字化信息。

4.设备管理不规范，使用、外出均无记录。	存在一般问题
7	下陆区	黄石市公路工程质量检测站	2022年6月CMA到期后一直没有开展试验检测业务，同时集团已为检测公司新的办公车场所及实验室，预计10月完成搬迁，计划11月报请省交通运输厅进行资质申报。
8	开发区	湖北桓欣检测科技有限公司

1.设备离子色谱仪未根据检测标准进行确认，标准溶液重铬酸钾（标定日期2023年7月6日）无配置和使用记录。

2.分包程序履行不规范，未见委托人对检测项目的分包书面同意意见。	存在一般问题